项目编号：2025012401

咸宁市国控空气质量自动监测站点微调点位

标准化站房建设项目

询

价

文

件

采    购  人：咸宁市生态环境局

日        期：2025年1月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025年1月26日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：咸宁市国控空气质量自动监测站点微调点位标准化站房建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号： 2025012401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采 购 需 求 |  | 商品（服务） 名称 | 规格型号 |  |  |  | 配置或技术参数 |  |  |  | 数量 | 供货时间 |  |  | 供货地点 | 备注 |
|  |  | 咸宁市国控空气质量自动监测站点微调点位标准化站房建设 | 具体见附表：采购内容及服务要求 |  |  |  | 具体见附表：采购内容及服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商 回 复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 供应商（加盖印章）： |  |  | 联系人： |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  | 传真： |  |

咸宁市国控空气质量自动监测站点微调点位标准化站房建设项目询价邀请函

1、项目概况

1.1项目名称：咸宁市国控空气质量自动监测站点微调点位标准化站房建设

1.2项目编号：2025012401

1.3项目内容：见附表（采购内容及服务要求）

1.4项目预算：56万元

1.5最高限价：56万元

2、供应商资格要求

2.1必须在中华人民共和国工商行政管理机关登记注册，并具有三证合一营业执照等相关有效证件；

2.2在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)上查询无“失信惩戒”信息（提供网页下载的信用信息报告并加盖公章）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”上查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页查询截图并加盖公章）；

2.3本项目不接受联合体报价。

3、特定资格要求

无。

4、询价文件的获取

凡有意参加报价者，请于2025年1月27日-2025年2月6日（法定工作日），每日8:30—12:00时，14:30—17:30时（北京时间，下同），在咸宁市生态环境局509办公室获取询价文件。

5、报价文件的递交

5.1报价文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年2月10日上午10:00时（北京时间），地点为咸宁市生态环境局509办公室。

5.2递交截止时间之后送达或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。不接受邮寄方式提交报价文件及报价文件的修改文件。

6、询价时间及地点

询价时间2025年2月10日上午10:30时（北京时间），在咸宁市生态环境局六楼视频会议室进行询价。

7、联系方式

联系人：周大量

电  话：0715-8898500

采购内容及服务要求

一、采购内容

采购咸宁市2个国控空气质量自动监测站微调点位（咸宁市双鹤路、咸宁市碧桂路）标准化站房及相关配套设施，具体要求如下：

| 名称 | 数量（套） | 具体需求 |
| --- | --- | --- |
| 标准化站房 （钢木结构） | 2 | 外尺寸：6.90米*3.00米*2.90米 内尺寸：6.70米*2.80米*2.50米 站房顶部四周围栏不低于1.2米，站房内部具备缓冲间，有上站房顶部扶梯，站房内部配备手持式及悬挂式干粉灭火器，安装三级防雷设施并提供防雷报告 |
| 空调 | 4 | 至少1.5匹，具备来电自启功能，每台空调宜配备单独的电流检测传感器和控制开关 |
| 电流电压检测 传感器 | 2 | 能检测站房内配电箱的电流及电压 |
| 电源自动控制装置 | 2 | 应与电流电压检测传感器联动 |
| 温度传感器、钢瓶气压力检测传感器 | 2 | 检测站房内温湿度、检测钢瓶气的压力，显示钢瓶气剩余量，为钢瓶气是否漏气提供判断依据 |
| 气态污染物监测仪自动质控设备 | 2 | 用于气态污染物自动监测设备自动质控使用 |
| 门禁一体机 | 2 | 存储开关门记录、远程开关门、人脸识别开门 |
| 摄像头 | 4 | 站房外摄像头支持运动跟踪和区域入侵报警，站房内外摄像头均可实现24h不间断监控，能够实时获取监控区域内清晰的监控图像 |
| 其它 | 2 | 含智能软件、站房周边围栏、相关标识牌、站房进户电力设施(380V三相四线)、网络设施及站房安装等。 |

报价文件的装订和密封

1、报价文件至少包括营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权书原件、报价单原件。报价文件装订成册并密封递交，递交份数一份。

2、报价必须密封和加盖供应商公章后递交，包装上应注明采购编号、项目名称、供应商名称及“ （询价时间）前不得启封”的字样。

3、供应商提供的未按要求密封和签章的报价文件为无效文件，采购人、招标代理机构将拒收。

4、递交报价文件时，另外单独手持一份授权书原件。

成交办法（最低价）

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，报价最低为成交供应商。