项目编号：2025012402

咸宁市碧桂路国控空气自动监测站

钢构基础建设项目

询

价

文

件

采    购  人：咸宁市生态环境局

日        期：2025年1月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025年1月26日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：咸宁市碧桂路国控空气自动站钢构基础建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号： 2025012402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采 购 需 求 |  | 商品（服务） 名称 | 规格型号 |  |  |  | 配置或技术参数 |  |  |  | 数量 | 供货时间 |  |  | 供货地点 | 备注 |
|  |  | 咸宁市碧桂路国控空气自动站钢构基础建设 | 具体见附表：采购内容及服务要求 |  |  |  | 具体见附表：采购内容及服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商 回 复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 供应商（加盖印章）： |  |  | 联系人： |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  | 传真： |  |

咸宁市碧桂路国控空气自动站钢构基础建设项目询价邀请函

1、项目概况

1.1项目名称：咸宁市碧桂路国控空气自动站钢构基础建设

1.2项目编号：2025012402

1.3项目内容：见附表（采购内容及服务要求）

1.4项目预算：12万元

1.5最高限价：12万元

2、供应商资格要求

2.1必须在中华人民共和国工商行政管理机关登记注册，并具有三证合一营业执照等相关有效证件；

2.2在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)上查询无“失信惩戒”信息（提供网页下载的信用信息报告并加盖公章）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”上查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页查询截图并加盖公章）；

2.3本项目不接受联合体报价。

3、特定资格要求

无。

4、询价文件的获取

凡有意参加报价者，请于2025年1月27日-2025年2月6日（法定工作日），每日8:30—12:00时，14:30—17:30时（北京时间，下同），在咸宁市生态环境局509办公室获取询价文件。

5、报价文件的递交

5.1报价文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年2月10日上午10:00时（北京时间），地点为咸宁市生态环境局509办公室。

5.2递交截止时间之后送达或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。不接受邮寄方式提交报价文件及报价文件的修改文件。

6、询价时间及地点

询价时间2025年2月10日上午10:30时（北京时间），在咸宁市生态环境局六楼视频会议室进行询价。

7、联系方式

联系人：周大量

电  话：0715-8898500

采购内容及服务要求

一、采购内容

建设咸宁市碧桂路国控空气自动监测站钢构基础及相关配套设施，具体要求如下：建设地点为咸宁市咸安区碧桂园文化广场东南角，钢构总体颜色与周边环境契合，钢构底部地面硬化，钢构至少高6米、可承重至少5吨，钢构上部平面不小于32平方米，钢构周边建设1.8米高围栏，钢构顶部四周建设1.2米高围栏，钢构底部连接顶部应具备1米宽钢梯，钢构顶部接入380V（三相四线）电力线路等。

报价文件的装订和密封

1、报价文件至少包括营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权书原件、报价单原件。报价文件装订成册并密封递交，递交份数一份。

2、报价必须密封和加盖供应商公章后递交，包装上应注明采购编号、项目名称、供应商名称及“ （询价时间）前不得启封”的字样。

3、供应商提供的未按要求密封和签章的报价文件为无效文件，采购人、招标代理机构将拒收。

4、递交报价文件时，另外单独手持一份授权书原件。

成交办法（最低价）

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，报价最低为成交供应商。