附件1：工程量清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	整个项目
	
	
	
	
	

	1 
	空调器
	1.名称:中央空调外机机组
2.型号:130KW
3.规格:制冷量:130kw,制热量:145kw 制冷功率:38.35kw,制热功率:38.67kw
4.安装方式:落地安装
5.其他:应满足施工及验收规范
	组
	5 
	
	

	2 
	钢管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN200
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及冲洗
5.其他:满足现场要求及相关标准规范
	m
	156 
	
	

	3 
	钢管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN65
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及冲洗
5.其他:满足现场要求及相关标准规范
	m
	22 
	
	

	4 
	管道支架
	1.名称:管道支架
2.其他:应满足施工及验收规范
	kg
	123.63 
	
	

	5 
	金属结构刷油
	1.名称:金属结构刷红丹漆2遍,底漆2遍
2.其他:应满足施工及验收规范
	kg
	123.63 
	
	

	6 
	管道绝热
	1.名称:B1级橡塑管壳
2.管径≤DN50
3.保温厚度:30mm
4.其他:应满足施工及验收规范
	m3
	4.4 
	
	

	7 
	防潮层、保护层
	1.名称:管道保温外包铝皮
2.管径≤DN50
3.其他:应满足施工及验收规范
	m2
	55 
	
	

	8 
	控制器
	1.名称:主机中央空调控制器
2.其他:应满足施工及验收规范
	台
	2 
	
	

	9 
	离心式泵
	1.名称:主机循环水泵对接(原螺杆机调整为模块机）
2.规格参数:额定流量20T/H,额定扬程60M
3.其他:应满足施工及验收规范
	台
	3 
	
	

	10 
	水箱
	1.名称:水箱膨胀罐
2.规格:50L
3.其他:应满足施工及验收规范
	台
	1 
	
	

	11 
	压力仪表
	1.名称:压力表
2.其他:应满足施工及验收规范
	台
	10 
	
	

	12 
	螺纹阀门
	1.名称:闸阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN65，1.0mpa
4.连接形式:螺纹连接
5.其他:应满足施工及验收规范
	个
	12 
	
	

	13 
	螺纹阀门
	1.名称:球阀
2.材质:铸铁
3.规格、压力等级:DN200
4.连接形式:螺纹连接
5.其他:应满足施工及验收规范
	个
	10 
	
	

	14 
	螺纹阀门
	1.名称:止回阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.其他:应满足施工及验收规范
	个
	1 
	
	

	15 
	除污器 (过滤器）
	1.名称:Y型过滤器
2.材质及规格:DN200
3.连接方式:法兰连接
4.附件配置:法兰盘安装
5.其他:应满足施工及验收规范
	组
	2 
	
	

	16 
	软接头 (软管)
	1.名称:不锈钢软接头
2.材质及规格:DN65
3.连接方式:法兰连接
4.附件配置:法兰盘安装
5.其他:应满足施工及验收规范
	个
	10 
	
	

	17 
	软接头 (软管)
	1.名称:不锈钢软接头
2.材质及规格:DN100
3.连接方式:法兰连接
4.附件配置:法兰盘安装
5.其他:应满足施工及验收规
范
	个
	4 
	
	

	18 
	套管
	1.名称:混凝土楼板打孔
2.规格: Φ250
3.其他:应满足施工及验收规范
	个
	6 
	
	

	19 
	配电箱
	1.名称:空调外机控制箱
2.规格:不锈钢800*600*1900
3.其他:应满足施工及验收规范
	台
	1 
	
	

	20 
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:3*25+2*16
4.材质:铜芯
5.电压等级(kV):1KV
6.其他:应满足施工及验收规范
	m
	56 
	
	

	21 
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:3*185+2*120
4.材质:铜芯
5.电压等级(kV):1KV
6.其他:应满足施工及验收规范
	m
	85.5 
	
	

	22 
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头终端头
2.型号:5芯
3.规格:35mm2以内
4.其他:应满足施工及验收规范
	个
	5 
	
	

	23 
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头终端头
2.型号:5芯
3.规格:185mm2以内
4.其他:应满足施工及验收规范
	个
	2 
	
	

	24 
	控制电缆
	1.名称:控制电缆
2.型号:KVVP
3.规格:4*1.5
4.其他:应满足施工及验收规范
	m
	112 
	
	

	25 
	控制电缆头
	1.名称:控制电缆头
2.型号:5芯
3.其他:应满足施工及验收规范
	个
	10 
	
	

	26 
	桥架
	1.名称:桥架
2.型号:钢制槽式桥架
3.规格:100*50
4.其他:应满足施工及验收规范
	m
	80 
	
	

	27 
	管道支架
	1.名称:桥架支架
2.其他:应满足施工及验收规范
	kg
	53.44 
	
	

	28 
	金属结构刷油
	1.名称:金属结构刷红丹漆2遍,底漆2遍
2.其他:应满足施工及验收规范
	kg
	53.44 
	
	

	29 
	设备基础
	1.名称:空调外机基础
2.尺:10*0.5*0.3
3.其他:应满足施工及验收规范
	m3
	3 
	
	

	30 
	墙面一般抹灰
	1.名称:设备基础抹灰
2.其他:应满足施工及验收规范
	m2
	13.3 
	
	

	31 
	通风工程检测
	1.名称:通风工程检测、调试
2.其他:应满足施工及验收规范
	系统
	1 
	
	

	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	措施项目
	
	
	
	
	

	32 
	脚手架搭拆
	
	项
	1 
	
	


	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1 
	暂列金额
	
	
	

	2 
	暂估价
	24600 
	
	

	2.1 
	材料暂估价
	
	
	

	2.2 
	专业工程暂估价
	24600 
	
	

	3 
	计日工
	
	
	

	4 
	总承包服务费
	
	
	

	5 
	索赔与现场签证费
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	24600 
	
	—


	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额（元）
	结算金额

(元)
	差额±

(元)
	备注

	1 
	空调水工程系统调试
	空调水工程系统调试*1
项
	15000.00 
	
	
	15000元/项

	2 
	风机盘管检修清洗
	风机盘管检修清洗*12
0台
	9600.00 
	
	
	80元/台

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	24600.00 
	
	
	—


附件2：资格审查标准
	序号
	资格要求
	审查内容

	
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
（1）企业应提供“营业执照”；
（2）事业单位应提供“事业单位法人证书”；
（3）非企业专业服务机构应提供执业许可证等证明文件；
（4）个体工商户应提供“个体工商户营业执照”；
（5）自然人应提供自然人身份证明。

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	由投标人对以下内容提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。
（1）投标人是法人的，应具有上一年度（2025年度）经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，应具有银行出具的资信证明。

（2）有专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用具备经审计的财务报告和银行资信证明文件。

	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	由投标人提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。

	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	由投标人对以下内容提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。
（1）投标人依法缴纳税收：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

（2）投标人依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；

（3）投标人为其他组织或自然人的，也应满足以上要求；
（4）递交投标文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供将依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据；
（5）递交投标文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供将依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据；
（6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，具有相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。

	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	由投标人提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。

	
	法律、行政法规规定的其他条件
	由投标人提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。

	
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动
	由投标人在《投标函》中声明

	
	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
	由投标人在《投标函》中声明

	
	未被列入失信被执行人、“重大税收违法失信主体”，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
	以采购人和采购代理机构在投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的投标人参加政府采购活动前三年内的结果为准（采购人和采购代理机构对信用信息查询记录和证据截图或下载存档）。

	
	本项目的特定资格要求
	无


附件3：符合性审查标准
	序号
	审查项名称
	审查内容

	
	投标报价
	（1）投标报价没有超过项目（采购包）预算金额或最高限价；
（2）投标报价不存在缺项、漏项。

	
	投标文件签署
	按照招标文件要求签署、盖章。

	
	强制采购节能产品
	依据财库[2019]9号文的规定，如属于强制节能产品，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询截图，未提供的视为无效响应（认证证书或查询截图的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供）。

	
	进口产品
	招标文件不接受进口产品投标时，投标人所投产品不是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的。

	
	围标串标情形
	投标人不存在下列任一情形：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人使用同一电脑（机器特征值一致：如MAC地址等）或使用同一电子密钥，编制或上传电子投标文件。

	
	其他无效情形
	不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。


附件4：评分标准【综合评分法适用】
	评标项目
	评标分项
	分值
	子项目及分值
	类型

	价格部分
	报价分
	40
	磋商小组只对资格和符合性审查合格的投标文件进行价格评价，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价）为评标基准价，其价格分为分数分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值。
	报价

	技术部分

（40）
	施工总体部署及施工方案
	15
	响应单位针对本项目编制施工方案，主要考察施工总体部署、施工技术方案、施工进度计划等。

施工总体部署安排科学，施工技术方案和施工进度计划的制定详细合理可行得15分；施工总体部署安排较科学，施工技术方案和施工进度计划的制定较详细、较合理可行的得10分；施工总体部署安排、施工技术方案和施工进度计划的制定较不合理的得5分；不提供不得分。
	其他

	
	售后服务方案
	10
	提供针对本项目的售后服务方案。

售后服务全面、响应快速、保证措施强的，得10分；售后服务较全面、响应速度一般、保证措施较强的，得7分；售后服务不够全面、响应速度及保证措施较差的，得3分；未提供不得分。
	

	
	技术参数及配置响应
	10
	所提供产品参数全部满足磋商公告要求（无偏离或正偏离），得满分10分；所提供产品参数多项参数不满足磋商公告要求（负偏离），或参数偏离超出用户可接受范围的，经磋商小组评审，此项不得分，且可作为无效响应文件。
	

	
	应急处置能力
	5
	响应商应在采购方规定时间内（主机故障2小时内，末端维修12小时内）到达现场处置突发事件能力，提供规定时间内响应处置并承担未响应处置经济处罚的承诺文件，得5分，其他情况不得分。
	其他

	商务部分

（20分）
	企业实力
	20
	响应单位自2021年起至今签订的类似项目业绩，每提供一份业绩得2分，最高得20分。
注：①须提供业绩合同复印件；②以签订合同日期为准；③同一单位业绩不重复计分
	其他


