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咸宁市城区功能区声环境质量自动监测点位

视频存储设备采购询价邀请函

1、项目概况

1.1项目名称：咸宁市城区功能区声环境质量自动监测点位视频存储设备采购项目
1.2项目编号：2026090301

1.3项目内容：见附表（采购内容及服务要求）
1.4项目预算：1万元

1.5最高限价：1万元

2、供应商资格要求

2.1必须在中华人民共和国工商行政管理机关登记注册，并具有三证合一营业执照等相关有效证件；

2.2在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)上查询无“失信惩戒”信息（提供网页下载的信用信息报告并加盖公章）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”上查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页查询截图并加盖公章）；

2.3本项目不接受联合体报价。

3、特定资格要求

无

4、询价文件的获取

凡有意参加报价者，请于2026年9月8日-2026年9月10日（法定工作日），每日8:30—12:00时，14:30—17:30时（北京时间，下同），在咸宁市生态环境局509办公室获取询价文件。

5、报价文件的递交

5.1报价文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年9月15日上午10:00时（北京时间），地点为咸宁市生态环境局509办公室。

5.2递交截止时间之后送达或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。不接受邮寄方式提交报价文件及报价文件的修改文件。
6、询价时间及地点

询价时间为2026年9月15日上午10:30时（北京时间），在咸宁市生态环境局六楼视频会议室进行询价。

7、联系方式

联系人：任飞飞 

电  话：0715-8898500

采购内容及服务要求

一、采购内容

网络硬盘录像机和监控专用硬盘各7个。
网络硬盘录像机技术要求：

2.1 基本功能
2.1.1应支持视频录像、显示、浏览、检索、回放、下载、标记、锁定等功能。

2.1.2存储设备可采用NVR、CVR、云存储等任意一种方式，支持对摄像机的集中管理，包括参数配置、信息导入、导出、升级及日志记录等功能。

2.1.3应具备日志记录和查询功能。日志内容应至少包含登录日志、报警事件信息、系统操作、配置操作等类型，并记录日志类型、操作时间、用户ID、访问对象标识、操作结果等信息。

2.1.4应具备基于SIP 方式或NTP 方式的网络校时功能。

2.1.5与北京时间的偏差应不超过1 s。

2.2防篡改要求

2.2.1不得具备删除、修改视音频和日志记录的功能。

2.2.2不得具备删除、修改设备身份编码信息的功能。

2.2.3应授予管理类用户所需的最小权限，实现管理类用户的权限分离。

2.2.4应禁止非授权用户访问操作系统的系统文件。

2.2.5应禁止非授权用户对前端设备上的软件进行配置或变更。

2.2.6应关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口。

2.3 其他要求

2.3.1前端设备应按周期主动向视频数据汇聚系统上传状态信息，前端设备与视频数据汇聚系统之间的状态检测称为心跳机制。设备心跳发送间隔应为60 s，心跳超时次数应为5 次。
3.监控专用硬盘技术要求：

3.1视频监控录像应存储于前端设备。前端设备应配备充足的硬盘空间或网络存储空间，录像时长，至少4T容量。
3.2不间断视频录像应至少保存90 d，存在人员活动的视频录像片段应至少保存1 a。

3.3前端设备日志记录内容应至少保存1 a。

3.4智能分析生成的报警事件内容，应存储在日志记录中，记录内容应包括事件类型、事件发生开始和结束时间、图片、视频片段等。

4.负责网络硬盘录像机和监控专用硬盘的现场安装工作且确保与省级噪声管理平台联网，同时负责相关设备一年质保。
报价文件的装订和密封

1、报价文件至少包括营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权书原件、报价单原件。报价文件装订成册并密封递交，递交份数一份。

2、报价必须密封和加盖供应商公章后递交，包装上应注明采购编号、项目名称、供应商名称及“ （询价时间）前不得启封”的字样。

3、供应商提供的未按要求密封和签章的报价文件为无效文件，采购人、招标代理机构将拒收。

4、递交报价文件时，另外单独手持一份授权书原件。
成交办法（最低价）

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，报价最低为成交供应商。


